含山县党建服务中心物业服务项目

采购需求及总体要求

# 第一节、服务区域及目的

各供应商通过竞争性磋商的方式本着公开、平等、自愿、有偿的原则选择一家供应商为含山县党建服务中心进行物业管理，以便强化含山县党建服务中心的物业管理，为全体含山县党建服务中心工作人员及办理业务人员创造一个整洁、优美、安全、文明的工作环境。

# 第二节、 服务内容及标准

一、项目概况

项目坐落位置：含山县和谐苑一期东南转角门面房，共2层，总面积1355平方。

二、物业管理服务要求

1、维护公共安全秩序，包括安全保卫、消防检查、巡视、门岗值勤等。

2、公共环境卫生，包括党建服务中心公共部分、停车场、通道、会议室、门窗、展厅、办公室、卫生间、内庭玻璃等。

3、公共用设备设施的运行和维修、养护和管理、包括：供电设备和线路、照明系统、供给水系统与设备、雨水管等。

4、附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

5、交通与车辆停放秩序的管理。

三、物业管理服务标准

（一)供配电系统

1.要求配备兼职水电工一名，随喊随到，响应时间不能低于12小时。从业人员持有由相关部门颁发的电工操作证，具有实际操作技能；

- 做好系统的日常检测维护，保证各种供配电设施设备完好，线路安全畅通，系统运行良好，保持设备房清洁卫生。

(二)给排水系统

1.熟悉掌握区域内给水管网的走向、管径、水表、阀门等的具体位置。熟悉掌握排水、排污系统雨污管网的走向、深度、管径、检查井的位置等实际情况；

2.保持雨、污管网出入口畅通，保持楼面落水口、落水管保持完好；

3.制定突发性停水、爆管应急处置预案，确保在最短时间内恢复供水。

（三)消防

1. 全体员工必须进行消防安全知识培训，每年进行两次消防技能、消防知识演练和测试，能够熟练操作各种消防器材设备，至少1名以上持有相关部门颁发的消防员证；

2.定期对消防设备进行一次安全巡查，及时发现和处理存在的安全隐患，确保大楼内各消防设备、设施完好，确保消防通道全天候畅通；

3.制定消防预防和火灾突发事故应急处理预案。

(四)安保服务

人员相对固定，需要24小时值班，如工作能力不能满足日常需求，甲方可要求乙方及时更换人员。

1.保安人员上岗前经过岗前培训，持有由公安机关保安管理部门颁发的保安员上岗证，具备安全保卫知识和技能，能及时处理和应对突发事件；

2.保安人员实行24小时上岗执勤，熟悉辖区环境，掌握物业管理有关政策法规，并和辖区派出所、消防大队保持良好沟通联系；

3.保安人员上岗时精神饱满，仪容仪表规范整齐、姿态良好、举止文明、礼貌待人，不吸烟、不吃零食、不袖手、叉腰，严禁睡岗脱岗；

4.安全护卫工具配备齐全，交接班制度完善；

5.做好来机关办事人员的登记引导工作，态度要温和，语言要文明；对上访群众要积极和信访和有关部门做好秩序维护和疏导工作，严防上访人员在办公区内聚众闹事，影响正常办公秩序；

6.保安人员要定岗定责，做好流动巡逻，在巡逻过程中应加强安全、防盗、防火、防破坏等重点防范措施的落实，发现可疑情况，应立即查明原因，及时处理；

7.加强门岗管理，严禁物资回收人员、推销人员进入办公区域；

8.发生治安事件或火灾时，保安人员应及时向公安部门、消防部门和甲方报告，并全力协助公安、消防部门开展救援，协助做好相应的调查取证工作；

9.加强对进出办公区域内机动车辆的管理，引导车辆有序通行、停放，机关内部车辆实行定位停放，道路两侧及外停车场要引导驾车人员按指定位置停放，做到停放有序、通行方便。

(五)卫生保洁

人员相对固定，按国家法定工作日，正常上下班，如遇特殊情况需加班，要无条件服从党建服务中心安排。如工作能力不能满足日常需求，甲方可要求乙方及时更换人员。

（1）展区、公共区域及办公区域卫生质量标准

地面：保持清洁光亮，无果皮、无纸屑、无尘土污点、无烟头杂物

高空玻璃：保持无尘土，清洁明亮

低处玻璃及墙面：保持无手印、无尘土、无污点、清洁明亮

摆放物：按序摆放，无尘土、无杂物，干净利落无异味

吊顶天花：清洁明亮，无污迹 门框、窗框、

冷气风口：保持无尘土、无杂物，清洁干净

垃圾筒：保持筒体干净、不留污迹、摆放整齐

楼梯：保持无尘、无污迹、无杂物，清洁干净

各不锈钢部位：保持无尘、无污迹、无手印、清洁光亮

地面：保持洁净、光亮；蜡面均匀、无污迹、无杂物

门、廊柱：无尘、无污迹、清洁明亮

绿化物：保持无尘、无杂物，清洁干净

展示柜：保持无尘、无杂物，清洁明亮

广告牌、各种标志、灯箱：保持无尘、无污迹、清洁明亮

（2）卫生间清洁标准

1、地面：无杂物、无积水、无尿碱

2、便器：小便器内外无污点、无痰迹、无水锈、无尿碱，大便器内外无陈便迹

3、窗台、水箱盖：无杂物、无灰尘、保持干净

4、洗手池：内外无污点、龙头明亮洁净、无水锈

5、镜子：明亮干净、无污点、壁灯罩无灰尘

6、墙壁瓷砖：无污点、无痰迹、保持本色

7、吊顶天花：无污迹、无蜘蛛网

8、经常通风：保持清洁、无异味

（3）馆内外墙角、死角卫生标准

1、边角、死角是指墙柱、窗的边角，摆设屋底部等较隐蔽的作业区域

2、边角、死角：无杂物、无污迹、保持干净

3、边角、死角列入主管每日的巡查项目

（4）外围卫生标准

1、无垃圾、无杂物、无污迹、保持干净

2、保证雨天无积水、雪天无积雪

3、墙角保持干净、无污迹

4、绿化区域：无垃圾、无纸屑、无短缺，协助保养

（5）开水间、卫生间每日打扫二次，每三天消毒一次，做到地面、墙壁无灰尘、污渍，洁具无尿渍、污物、异物、异味。清洁内容包括通风换气、清洁地面，清理垃圾，冲洗大、小便池，擦抹玻璃或镜面，冲洗烟灰缸等。每月对墙壁、顶面进行一次擦抹。及时清运大楼内各办公室袋装垃圾和楼道卫生桶内垃圾；卫生间内清洁用品（如卷纸、洗手液）及时更换.

（6）值班室的窗帘、被褥定期清洗更换。

四、投标物业公司人员需具备的资格条件

（一）管理人员持有物业管理资格证书。

（二) 安保人员，男性，18至55周岁，身体健康，品行端正，责任心强，无违法违纪记，上岗前经过安保方面的专业培训，能熟练使用安保、消防设施。

（三)工程技术维修人员，18至55岁，持有相应工种有效证书证件。

（四)卫生保洁人员，女性，18至55岁，身体健康，品行良好。

（五)员工具备良好的职业道德和工作责任心，遵纪守法和各项规章制度。

# 第三节 人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 详细配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安、保洁 | 4 | 保安2人 | 年龄不得超过60周岁 |
|  |  |  | 保洁2人 | 年龄不得超过55周岁 |
| 2 | 水电工 | 1 |  | 兼职 |
| 合计 | 5人 |  |  |  |

# 第四节  成交人及服务人员的要求

一、服务人员的要求

- 遵纪守法，品行良好，身体健康。

- 具备相关的物业业务知识，熟悉业务，适应岗位需要。

- 具有较强的服务意识，服从安排，认真负责，勤劳敬业。

- 物业服务相关人员须统一着装且整洁，保安人员须统一制服上岗。

# 第五节  报价要求

一、相关报价测算内容（包括但不限于以下内容）

1、人员工资

2、社会保险费用（包括养老保险、医疗失业、工伤保险）

3、意外伤害保险费

4、服装费及工具费

5、福利费

6、税费及合理利润

7、其他不可预见的费用

二、风险承担

1、成交人在承包期内充分考虑人员工资、保险费等的上涨风险。

2、成交人并应充分考虑承包期内灾害（含人员伤亡）等相关费用的风险。

3、采购人不再承担任何费用。

# 第六节  商务要求

（一）提供服务按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）物业维护服务

1、针对本项目成立健全的专门服务小组，管理人员亲自负责，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、所在公司、职务、职称、联系方式等）；

2、管理人员要做到24小时手机开机，公司应设有24小时热线客户咨询服务、投诉举报电话，有专人接听记录、受理；

3、有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的业务人员有具体处罚办法。

（四）进场时间要求：签订合同之日起 10个工作日内完成进场。

（五）合同期限：2年

（六）付款方式：按半年支付